## b) Catálogo
| Dependencia: | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO
| Obra: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. TANQUE POTABILIZADORA 02 Y LÍNEA DECIMA AVENIDA
| Localidad: | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
| Municipio: | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
No. Reg. | Código | Concepto | Unidad | Cantidad
| A | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. TANQUE POTABILIZADORA 02 Y LÍNEA DECIMA AVENIDA
| A01 | LÍNEA 10A / DÉCIMA (TUBERÍA HIERRO DÚCTIL 10")
| A0101 | PRELIMINARES Y TRABAJOS PREVIOS
1 | 1101000041 | TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 2157.8
2 | 1308000033 | TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO; INCLUYE: 2 LINEAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 2250.4
3 | 1107000411 | CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 5.0 CMS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 2065.2
4 | AD-01 | CORTE Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA NUEVA. INCLUYE: PROGRAMACIÓN CON EL ORGANISMO OPERADOR, CUADRILLA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CIERRE Y APERTURA DE VÁLVULAS, PURGA Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 20
5 | AD-02 | DESAGÜE Y VACIADO DE LA LÍNEA EXISTENTE PREVIO AL CORTE PARA LA INTERCONEXIÓN. INCLUYE: LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE DESFOGUE, VACIADO CONTROLADO, MANEJO Y CONDUCCIÓN DEL AGUA A SITIO AUTORIZADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 2157.8
6 | AD-03 | EMPATE E INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA NUEVA A LA TUBERÍA EXISTENTE EN LOS EXTREMOS DEL TRAMO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, JUNTAS, EMPAQUES Y TORNILLERÍA, PRUEBA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 2
7 | AD-04 | INSTALACIÓN PROVISIONAL (BY-PASS-10) PARA MANTENER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE LOS TRABAJOS. INCLUYE: SUMINISTRO, ARMADO, OPERACIÓN Y RETIRO DE TUBERÍA Y PIEZAS PROVISIONALES, CONEXIONES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1
8 | AD-06 | POZOS A CIELO ABIERTO PARA LOCALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS E INSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYE: EXCAVACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INSTALACIONES, RELLENO, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 43
9 | AD-07 | REUBICACIÓN O PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE CRUZAN LA ZANJA (AGUA, DRENAJE, ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, ETC.). INCLUYE: MATERIALES, SOPORTES, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 216
10 | AD-08 | SOPORTE Y PROTECCIÓN TEMPORAL DE TUBERÍAS Y DUCTOS EXISTENTES QUE LA LÍNEA INTERCEPTE DURANTE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: ESTRUCTURAS DE SOPORTE, APUNTALAMIENTO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 7
| A0102 | DEMOLICIONES Y RETIROS
11 | 1001000043 | RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO A MANO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 206.7246
12 | 1107000391 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 121.1196
13 | 1107000121 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 80
14 | AD-22 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE DE CONCRETO. INCLUYE: DEMOLICIÓN, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO A SITIO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 80
| A0103 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACARREOS)
15 | 1011000150 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 539.45
16 | 1011000170 | EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 2157.8
17 | 1020000110 | PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE:SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 323.67
18 | 1020000063 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 2216.134
19 | 1108000282 | ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3860.077
20 | 1108000032 | ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3-Km | 38600.77
21 | AD-12 | BOMBEO DE ACHIQUE EN ZANJA PARA ABATIR AGUA FREÁTICA O PLUVIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO, COMBUSTIBLE, MANGUERAS, CONDUCCIÓN DEL AGUA Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Hora | 40
22 | AD-15 | RELLENO FLUIDO (MORTERO DE BAJA RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2) EN CRUCES VEHICULARES PARA REAPERTURA RÁPIDA AL TRÁNSITO. INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 43
| A0104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
23 | S/C-02-10 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIERRO DUCTIL ESPIGA-CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO CLASE 30, NOM-013-CONAGUA-2000 / ISO-2531-2009, RECUBRIMIENTO INTERIOR MORTERO Y EXTERIOR ZINC; INCLUYE: EMPAQUE DE EPDM, ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y MANIOBRAS. | m | 2157.8
24 | S/C-03-10 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA HIERRO DUCTIL ESPIGA-CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO CLASE 30, NOM-013-CONAGUA-2000 / ISO-2531-2009; INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA, TRASLADOS LOCALES DE BODEGA A PIE DE OBRA, COLOCACION DE EMPAQUES, LUBRICANTE. | m | 2157.8
| A0105 | PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
25 | S/C-04-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS); INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. | Kg | 311.6
26 | S/C-05-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION TIPO LINK GS PARA CONECTAR TUBERIAS EN HIERRO DUCTIL, DIAMETRO NOMINAL DE 250 MM. (10"); INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. | Pieza | 6
27 | 2045000133 | SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA VAL. DE 600 MM. ( 24" ) DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
28 | S/C-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE CON BRIDA DE 250 LBS. DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA. | Pieza | 4
29 | 2045000033 | SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 75 MM. ( 3" ) DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
30 | 1123000010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. 2" A 3" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS) INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 68
31 | 2043000753 | SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1 1/4" X5 1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 96
32 | 2043000693 | SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 7/8" X 4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 36
33 | 2043005023 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
34 | AD-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESAGÜE (DESFOGUE) DE FIERRO FUNDIDO EN PUNTOS BAJOS DE LA LÍNEA. INCLUYE: VÁLVULA, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE OPERACIÓN, EXCAVACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 2
35 | AD-21-10 | SUMINISTRO DE EMPAQUES Y TORNILLERÍA PARA BRIDAS DEL DIÁMETRO PRINCIPAL DE LA LÍNEA. INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1
| A0106 | ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL (CAJAS, ATRAQUES, GUARNICIONES)
36 | 1112000235 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F´c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F´c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 200 A 450 MM. DE DIAM. TIPO 13 (2.3x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Caja | 1
37 | 1313000011 | CONCRETO F’c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 80
38 | S/C-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR ACABADO RAYADO; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | m2 | 80
39 | AD-17-10 | ATRAQUES Y ANCLAJES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES DE LA LÍNEA (CODOS, TEES, CRUCES Y VÁLVULAS). INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA, EXCAVACIÓN, COLADO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 8
40 | AD-20 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA O REGISTRO DE CONCRETO PARA VÁLVULAS DE EXPULSIÓN DE AIRE (VEA) DE 3". INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, TAPA, BROCAL Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 4
| A0107 | ESTRUCTURAS ESPECIALES (CRUCE AÉREO / CAJA DE CAMBIO DE LÍNEA)
41 | AD-38 | EMPOTRAMIENTO Y ANCLAJE DE LA REDUCCIÓN CAMPANA 457×254 Y TUBERÍA EN LOS MUROS DE LA CAJA DE OPERACIÓN, CON MACIZOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA, EXCAVACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 2
42 | AD-39 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL METÁLICO REFORZADO PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS (REGISTRO 0.60×0.60 M). INCLUYE: HERRERÍA, ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 1
43 | AD-40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELDAÑOS O ESCALERA MARINA DE ACCESO A LA CAJA DE OPERACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, ANCLAJES, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 4
44 | AD-41 | IMPERMEABILIZACIÓN O APLANADO IMPERMEABLE EN EL INTERIOR DE LA CAJA DE OPERACIÓN (MUROS Y FONDO). INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 15.6
| A0108 | PRUEBAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN
45 | AD-18 | LAVADO, DESINFECCION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEL TANQUE CON SOLUCION CLORADA (NOM-013 / CONAGUA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 2157.8
46 | AD-19 | SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION DEL TANQUE (~1,500 M3 + PERDIDAS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 130
| A0109 | PAVIMENTOS Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIES
47 | 1002000053 | REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CON CARPETA DE 0.05 M. DE ESPESOR, INCLUYENDO BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 1211.196
48 | 1002000221 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.15 M. DE ESPESOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 1350.24
49 | S/C-EST | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.15 M. DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIERACABADO), CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 27.924
50 | AD-23 | DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ADICIONAL FUERA DE LA FRANJA DE ZANJA. INCLUYE: DEMOLICIÓN, RETIRO, CONCRETO, CIMBRA, ACABADO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 50
51 | AD-24 | RENIVELACIÓN DE TAPAS, REGISTROS Y CAJAS DE VÁLVULAS EXISTENTES AL NUEVO NIVEL DE PAVIMENTO. INCLUYE: AJUSTE, MATERIALES, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 14
52 | AD-25 | SELLO DE JUNTAS (FRÍAS Y DE CONTRACCIÓN) EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: LIMPIEZA DE JUNTA, MATERIAL SELLANTE, RESPALDO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 1125.2
53 | AD-26 | SEGUNDA CAPA DE CARPETA ASFÁLTICA (DOBLE CAPA) DONDE EL PROYECTO LO INDICA. INCLUYE: MEZCLA ASFÁLTICA, RIEGO DE LIGA, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 1211.196
| A010A | OBRAS COMPLEMENTARIAS (DRENAJE, TOMAS Y DESCARGAS)
54 | S/C-09 | REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN VÍA PÚBLICA CON TUBO PLUS DE 1/2"; INCLUYE: CONECTORES, ABRAZADERA PVC, SEÑALAMIENTO, EXCAVACIÓN A MANO, RETIRO DE TUBERÍA DAÑADA, EQUIPO DE PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS. | Pieza | 180
55 | S/C-010 | REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC SANITARIO 160 MM (6") SERIE 25; INCLUYE: SEÑALAMIENTO, EXCAVACIÓN A MANO, RETIRO DE TUBERÍA DAÑADA, EQUIPO DE PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS. | Pieza | 180
56 | AD-09 | REPOSICIÓN DE ATARJEA O COLECTOR SANITARIO DAÑADO O INTERFERIDO POR LOS TRABAJOS. INCLUYE: TUBERÍA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, COMPACTACIÓN, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 107.89
57 | AD-10 | RECONSTRUCCIÓN O RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y BROCALES DENTRO DE LA FRANJA DE PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, DEMOLICIÓN PARCIAL, AJUSTE DE NIVEL, BROCAL Y TAPA, Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 4
58 | AD-11 | REPOSICIÓN DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DESCARGAS SUPERFICIALES AFECTADAS. INCLUYE: MATERIALES, OBRA CIVIL, HERRERÍA, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 4
| A010B | SEÑALAMIENTO, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
59 | AD-27 | SEÑALAMIENTO VIAL DE PROTECCIÓN DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN. INCLUYE: BARRERAS, CONOS, CINTA, SEÑALES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS, LUCES Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | MES | 6
60 | AD-28 | PASOS PROVISIONALES PEATONALES Y VEHICULARES SOBRE ZANJA (PLANCHAS Y RAMPAS). INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE PLANCHAS, SEÑALIZACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 18
61 | AD-29 | DESVÍOS DE TRÁNSITO Y BANDEREO DURANTE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y RELLENO. INCLUYE: PERSONAL DE BANDEREO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 30
| A010C | SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
62 | AD-33 | LIMPIEZA PERMANENTE DE VIALIDAD Y RETIRO DE AZOLVE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | MES | 6
| A010D | CONTROL DE CALIDAD Y CIERRE
63 | AD-37 | LIMPIEZA GENERAL FINAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 2157.8
| A02 | LÍNEA 10A · TRAMO FERIA A BOULEVARD (11A CALLE SUR PTE. A SINGER) · TUBERÍA HIERRO DÚCTIL 10"
| A0201 | PRELIMINARES Y TRABAJOS PREVIOS
64 | 1101000041 | TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 754.016
65 | 1308000033 | TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO; INCLUYE: 2 LINEAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 441.34
66 | 1107000411 | CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 5.0 CMS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 1077.6
67 | AD-01 | CORTE Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA NUEVA. INCLUYE: PROGRAMACIÓN CON EL ORGANISMO OPERADOR, CUADRILLA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CIERRE Y APERTURA DE VÁLVULAS, PURGA Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 20
68 | AD-02 | DESAGÜE Y VACIADO DE LA LÍNEA EXISTENTE PREVIO AL CORTE PARA LA INTERCONEXIÓN. INCLUYE: LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE DESFOGUE, VACIADO CONTROLADO, MANEJO Y CONDUCCIÓN DEL AGUA A SITIO AUTORIZADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 759.47
69 | AD-03 | EMPATE E INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA NUEVA A LA TUBERÍA EXISTENTE EN LOS EXTREMOS DEL TRAMO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, JUNTAS, EMPAQUES Y TORNILLERÍA, PRUEBA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 2
70 | AD-04 | INSTALACIÓN PROVISIONAL (BY-PASS-10) PARA MANTENER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE LOS TRABAJOS. INCLUYE: SUMINISTRO, ARMADO, OPERACIÓN Y RETIRO DE TUBERÍA Y PIEZAS PROVISIONALES, CONEXIONES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1
71 | AD-06 | POZOS A CIELO ABIERTO PARA LOCALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS E INSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYE: EXCAVACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INSTALACIONES, RELLENO, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 15
72 | AD-07 | REUBICACIÓN O PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE CRUZAN LA ZANJA (AGUA, DRENAJE, ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, ETC.). INCLUYE: MATERIALES, SOPORTES, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 76
73 | AD-08 | SOPORTE Y PROTECCIÓN TEMPORAL DE TUBERÍAS Y DUCTOS EXISTENTES QUE LA LÍNEA INTERCEPTE DURANTE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: ESTRUCTURAS DE SOPORTE, APUNTALAMIENTO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 3
| A0202 | DEMOLICIONES Y RETIROS
74 | 1001000043 | RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO A MANO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 39.7206
75 | 1107000391 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 64.656
76 | AD-22 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE DE CONCRETO. INCLUYE: DEMOLICIÓN, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO A SITIO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 38
| A0203 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACARREOS)
77 | 1011000150 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 189.8675
78 | 1011000170 | EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 759.47
79 | 1020000110 | PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE:SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 113.9205
80 | 1020000063 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 796.9339
81 | 1108000282 | ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1105.9024
82 | 1108000032 | ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3-Km | 11059.024
83 | AD-12 | BOMBEO DE ACHIQUE EN ZANJA PARA ABATIR AGUA FREÁTICA O PLUVIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO, COMBUSTIBLE, MANGUERAS, CONDUCCIÓN DEL AGUA Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Hora | 40
84 | AD-15 | RELLENO FLUIDO (MORTERO DE BAJA RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2) EN CRUCES VEHICULARES PARA REAPERTURA RÁPIDA AL TRÁNSITO. INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 15
| A0204 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
85 | S/C-02-10 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIERRO DUCTIL ESPIGA-CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO CLASE 30, NOM-013-CONAGUA-2000 / ISO-2531-2009, RECUBRIMIENTO INTERIOR MORTERO Y EXTERIOR ZINC; INCLUYE: EMPAQUE DE EPDM, ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y MANIOBRAS. | m | 759.47
86 | S/C-03-10 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA HIERRO DUCTIL ESPIGA-CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO CLASE 30, NOM-013-CONAGUA-2000 / ISO-2531-2009; INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA, TRASLADOS LOCALES DE BODEGA A PIE DE OBRA, COLOCACION DE EMPAQUES, LUBRICANTE. | m | 759.47
| A0205 | PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
87 | S/C-04-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS); INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. | Kg | 311.6
88 | S/C-05-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION TIPO LINK GS PARA CONECTAR TUBERIAS EN HIERRO DUCTIL, DIAMETRO NOMINAL DE 250 MM. (10"); INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. | Pieza | 4
89 | 1125000083 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
90 | S/C-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE CON BRIDA DE 250 LBS. DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA. | Pieza | 4
91 | 2045000033 | SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 75 MM. ( 3" ) DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
92 | 1123000010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. 2" A 3" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS) INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 100
93 | AD-17-10 | ATRAQUES Y ANCLAJES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES DE LA LÍNEA (CODOS, TEES, CRUCES Y VÁLVULAS). INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA, EXCAVACIÓN, COLADO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 8
94 | AD-20 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA O REGISTRO DE CONCRETO PARA VÁLVULAS DE EXPULSIÓN DE AIRE (VEA) DE 3". INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, TAPA, BROCAL Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 4
95 | AD-21-10 | SUMINISTRO DE EMPAQUES Y TORNILLERÍA PARA BRIDAS DEL DIÁMETRO PRINCIPAL DE LA LÍNEA. INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1
| A0206 | ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL (CAJAS, ATRAQUES, GUARNICIONES)
96 | 1112000235 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F´c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F´c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 200 A 450 MM. DE DIAM. TIPO 13 (2.3x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Caja | 6
97 | 1313000011 | CONCRETO F’c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 38
| A0207 | ESTRUCTURAS ESPECIALES (MURO DE MAMPOSTERÍA / ESCALERAS)
98 | CE-P4-01 | Muro de mampostería indicado en el plano del tramo (contención/protección), incluye cimentación, mampostería junteada y remates. | m2 | 50
99 | CE-P4-02 | Estructura de escaleras indicada en el plano del tramo, incluye concreto armado, peldaños y acabados. | LOTE | 1
| A0208 | PRUEBAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN
100 | AD-18 | LAVADO, DESINFECCION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEL TANQUE CON SOLUCION CLORADA (NOM-013 / CONAGUA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 754.016
101 | AD-19 | SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION DEL TANQUE (~1,500 M3 + PERDIDAS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 46.48
| A0209 | PAVIMENTOS Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIES
102 | 1002000053 | REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CON CARPETA DE 0.05 M. DE ESPESOR, INCLUYENDO BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 646.56
103 | 1002000221 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.15 M. DE ESPESOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 264.804
104 | AD-25 | SELLO DE JUNTAS (FRÍAS Y DE CONTRACCIÓN) EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: LIMPIEZA DE JUNTA, MATERIAL SELLANTE, RESPALDO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 220.67
105 | AD-26 | SEGUNDA CAPA DE CARPETA ASFÁLTICA (DOBLE CAPA) DONDE EL PROYECTO LO INDICA. INCLUYE: MEZCLA ASFÁLTICA, RIEGO DE LIGA, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 646.56
106 | AD-24 | RENIVELACIÓN DE TAPAS, REGISTROS Y CAJAS DE VÁLVULAS EXISTENTES AL NUEVO NIVEL DE PAVIMENTO. INCLUYE: AJUSTE, MATERIALES, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 5
| A020A | OBRAS COMPLEMENTARIAS (DRENAJE, TOMAS Y DESCARGAS)
107 | S/C-09 | REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN VÍA PÚBLICA CON TUBO PLUS DE 1/2"; INCLUYE: CONECTORES, ABRAZADERA PVC, SEÑALAMIENTO, EXCAVACIÓN A MANO, RETIRO DE TUBERÍA DAÑADA, EQUIPO DE PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS. | Pieza | 19
108 | S/C-010 | REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC SANITARIO 160 MM (6") SERIE 25; INCLUYE: SEÑALAMIENTO, EXCAVACIÓN A MANO, RETIRO DE TUBERÍA DAÑADA, EQUIPO DE PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS. | Pieza | 19
109 | AD-11 | REPOSICIÓN DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DESCARGAS SUPERFICIALES AFECTADAS. INCLUYE: MATERIALES, OBRA CIVIL, HERRERÍA, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 2
110 | AD-10 | RECONSTRUCCIÓN O RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y BROCALES DENTRO DE LA FRANJA DE PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, DEMOLICIÓN PARCIAL, AJUSTE DE NIVEL, BROCAL Y TAPA, Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 4
| A020B | SEÑALAMIENTO, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
111 | AD-27 | SEÑALAMIENTO VIAL DE PROTECCIÓN DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN. INCLUYE: BARRERAS, CONOS, CINTA, SEÑALES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS, LUCES Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | MES | 3
112 | AD-28 | PASOS PROVISIONALES PEATONALES Y VEHICULARES SOBRE ZANJA (PLANCHAS Y RAMPAS). INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE PLANCHAS, SEÑALIZACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Pieza | 6
113 | AD-29 | DESVÍOS DE TRÁNSITO Y BANDEREO DURANTE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y RELLENO. INCLUYE: PERSONAL DE BANDEREO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 30
| A020C | SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
114 | AD-33 | LIMPIEZA PERMANENTE DE VIALIDAD Y RETIRO DE AZOLVE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | MES | 3
| A020D | CONTROL DE CALIDAD Y CIERRE
115 | AD-37 | LIMPIEZA GENERAL FINAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 754.016
| A03 | TANQUE POTABILIZADORA 1,000 M3 (CONCRETO ARMADO) · LLEGADA 18" / SALIDA 10" HD · REBOMBEO
| A0301 | PRELIMINARES Y TRABAJOS PREVIOS
116 | 1308000013 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 624
117 | AD-44 | DESMONTE, DESPALME Y LIMPIA DEL AREA DEL TANQUE (RETIRO DE CAPA VEGETAL). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 600
| A0302 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION, RELLENOS Y ACARREOS)
118 | 1010000100 | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARREO HASTA 10 M. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 117.57
119 | 1010000130 | EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 195.36
120 | 1020000023 | RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION; INCLUYE: AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 92.6
121 | 1108000282 | ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 407
122 | 1108000032 | ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3-Km | 7733
| A0303 | CIMENTACION (ZAPATAS, DENTELLON Y LOSA DE CIMENTACION)
123 | 1203000151 | SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), CON REVENIMIENTO DE 14 CM, APTO PARA SER BOMBEADO, INCLUYE: BOMBEO Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 144.38
124 | 1212000031 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 18090.85
125 | 1213000021 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 17.92
126 | 1316000063 | CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON CIMBRAPLAY Y MADERA DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 487.5
| A0304 | COLUMNAS (concreto + acero + cimbra)
127 | 1203000151 | SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), CON REVENIMIENTO DE 14 CM, APTO PARA SER BOMBEADO, INCLUYE: BOMBEO Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 8.96
128 | S/C-13030081 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 3, Fy=4000 KG/CM2, HASTA 12.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 168.61
129 | 1302000012 | CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM EN MUROS Y COLUMNAS, HASTA 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 248.32
| A0305 | TRABES (concreto + acero + cimbra)
130 | 1203000151 | SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), CON REVENIMIENTO DE 14 CM, APTO PARA SER BOMBEADO, INCLUYE: BOMBEO Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 19.2
131 | 1310000061 | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NÚMS.4, 5,6, AL 12, Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 1157.84
132 | 1302000061 | CIMBRA PARA TRABES APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES, CONTRAVENTEO, SOPORTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 657.1
| A0306 | MUROS PERIMETRALES DE CONCRETO ARMADO (concreto + acero + cimbra)
133 | 1203000151 | SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), CON REVENIMIENTO DE 14 CM, APTO PARA SER BOMBEADO, INCLUYE: BOMBEO Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 122.15
134 | S/C-13030091 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, HASTA 12.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: .SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 4512.81
135 | 1302000012 | CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM EN MUROS Y COLUMNAS, HASTA 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 610.74
| A0307 | LOSA DE TAPA / TECHO (concreto + acero + cimbra)
136 | 1203000151 | SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), CON REVENIMIENTO DE 14 CM, APTO PARA SER BOMBEADO, INCLUYE: BOMBEO Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 58.5
137 | 1310000051 | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NUM. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 6560.49
138 | 1310000041 | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NO. 2 Fy= 2400 KG/CM2>; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 234.11
| A0308 | IMPERMEABILIZACION, JUNTAS Y ACABADOS
139 | 1312000021 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL " O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F’c=200 KG/CM; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 339.23
140 | 1317000041 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE CLORURO DE 220 MM. (9") DE ANCHO, DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 163.3
141 | 1154000043 | RELLENO ASFALTICO EN JUNTA DE DILATACION CON UNA SECCION DE 2X6 CMS. INCL.: MATERIAL ASFALTICO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 97.98
| A0309 | HERRERIA, VENTILACION Y COMPLEMENTOS
142 | 1154000013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL. 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2"X 1/4" DE ESPESOR, DIMENSIONES DE 60X60 cm INCLUYE: BISAGRAS PORTACANDADO, SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
143 | 1154000023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA CON VARILLA DE 5/8" DE DIAMETRO, ESCALONES CON DESARRO LLO DE 135.00 cm EMPOTRADAS AL MURO Y CON SEPARA CION DE 35.00 cm, INCL.: PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 3.38
| A030A | CONEXIONES DEL TANQUE - HIERRO DUCTIL (LLEGADA 18" / SALIDA 10")
144 | S/C-02-18 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL ESPIGA-CAMPANA DE 457.2 MM (18") DE DIAMETRO, NOM-013-CONAGUA / ISO-2531; INCLUYE: EMPAQUE EPDM, ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y MANIOBRAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 12
145 | S/C-03-18 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 457.2 MM (18") DE DIAMETRO; INCLUYE: MANIOBRAS, TRASLADOS LOCALES, EMPAQUES, LUBRICANTE, PRESENTACION, ALINEACION, GRUA Y CUADRILLA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 12
146 | S/C-04-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL (CARRETES/NIPLES, CODOS, TEES, TUERCAS UNION, ADAPTADORES) DE 18" DE DIAMETRO; INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLERIA, LIMPIEZA E INSTALACION, PRUEBAS HIDROSTATICAS, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 1000
| A030B | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO — BOMBEO
147 | EQBOM07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 150 kVAr EN 480 V, 3 PASOS (MARCA WEG O SIMILAR); INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CONTACTORES PARA CARGAS CAPACITIVAS, CELDAS CON RESISTENCIA DE DESCARGA, TRANSFORMADOR DE CONTROL Y PRUEBAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
148 | EQBOM01.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL LUBRICADA POR AGUA, 7 PASOS, 12", POTENCIA REQUERIDA ~100 HP, EFICIENCIA 81% (MARCA AS PUMPS MOD. 12ASWS-7 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO); INCLUYE: CABEZAL, COLUMNA Y FLECHAS DE ACERO, TAZONES, COLADOR TIPO CANASTA, MANIOBRAS, ACOPLE Y PRUEBAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 2
149 | EQBOM02.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE FLECHA HUECA, ALTO EMPUJE AXIAL, 150 HP A 1800 RPM (4 POLOS), EFICIENCIA PREMIUM, FACTOR DE SERVICIO 1.15 (MARCA US MOTORS O SIMILAR); INCLUYE: ACOPLE A BOMBA, MANIOBRAS Y PRUEBAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 2
150 | EQBOM04.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM) PARA 2 BOMBAS TURBINA DE 150 HP, 460 VOLTS, CON ARRANQUE Y PARO SUAVE (ARRANCADORES) E INTERRUPTOR GENERAL (MARCA ABB O SIMILAR); INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONADO Y PRUEBAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
| A030C | SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL Y ACOMETIDA
151 | EQBOM06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 750 KVA, ENFRIAMIENTO OA, ALTA TENSION 34.5 KV, BAJA TENSION 440-254 V ESTRELLA-ESTRELLA (MARCA CONTINENTAL ELECTRIC O SIMILAR); INCLUYE: MANIOBRAS, CONEXIONADO Y PRUEBAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
152 | SE-BASE | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
153 | SE-MURO | CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.5 M DE ALTURA X 1.8 M, PARA EQUIPO DE MEDICION Y PROTECCIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
154 | SE-MED | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION DE 13 TERMINALES, 200 A. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
155 | SE-CCF | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS TIPO DISTRIBUCION CLASE 34.5 KV. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 3
156 | SE-APA | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO TIPO RISER POLE, DISTRIBUCION. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 3
157 | SE-TIERRA | SISTEMA DE TIERRA FISICA DE SUBESTACION A BASE DE VARILLA COPPERWELD DE 3.00 M X 5/8", CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 Y SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CW; INCLUYE: HINCADO, CONEXIONES Y REGISTROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
| A030D | CASETA DE CONTROL E INSTALACION ELECTRICA (BT, TIERRA, ALUMBRADO, CANALIZACION)
158 | CE-TRSECO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO DE 15 KVA, AISLAMIENTO 180 C, PARA SERVICIOS Y CONTROL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | EQUIPO | 1
159 | CE-COND | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE MONOPOLAR CLASE 600 V (ALIMENTADORES DEL CCM A LAS BOMBAS), CON TERMINALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 180
160 | CE-CDC | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO / CENTRO DE CARGA QO-12 CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS (MARCA SQUARE D O SIMILAR). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
161 | CE-TIERRA | SISTEMA DE TIERRA FISICA DE CASETA Y ACOMETIDA A BASE DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 Y VARILLAS; INCLUYE: CONEXIONES Y REGISTROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
162 | CE-ALINT | ALUMBRADO INTERIOR: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS INTERIORES TIPO CLASSIC, SALIDAS DE CENTRO Y SALIDAS DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CON CABLEADO Y CANALIZACION. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
163 | CE-ALEXT | ALUMBRADO EXTERIOR: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 50 W EN POSTE METALICO CONICO, FOTOCONTACTOR PARA CONTROL Y BASE DE CONCRETO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
164 | CE-PARARR | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS IONIZANTE MODELO PDC 4.3 (MARCA INGESCO O SIMILAR) CON RADIO DE PROTECCION Y BAJANTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
165 | CE-MINI | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU PARA LA CASETA DE CONTROL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
166 | CE-CANAL | CANALIZACIONES ELECTRICAS: CORTE Y DEMOLICION DE PISO, EXCAVACION, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, RELLENO Y BANCO DE DUCTOS DE PVC PARA LA RED DE BAJA TENSION. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
167 | CE-VER | VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS POR UNIDAD DE VERIFICACION ACREDITADA (UVIE). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | LOTE | 1
| A030E | CERCADO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR
168 | 1407000031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL.10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE LÍNEA DE 48 MM. CALIBRE 16 A CADA 2.50 MTS , POSTES ESQUINEROS DE 73 MM CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 MM. CALIBRE 16, RETENIDAS HORIZONTALES DE 42 MM. CAL.18, BARRA SUPERIOR DE 42 MM. CALIBRE 18, ALAMBRE LISO, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS FIJADA A ESPADAS, BASES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 120
169 | 1407000041 | FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PORTON DE 4.00 M x 2.00 M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5 DE DOS HOJAS DE 2.00x2.00M INCLUYE: MALLA, TUBO GALV. 60mm CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PUAS, SOLERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 1
| A030F | PRUEBAS, LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE
170 | AD-18 | LAVADO, DESINFECCION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEL TANQUE CON SOLUCION CLORADA (NOM-013 / CONAGUA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 12
171 | AD-19 | SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION DEL TANQUE (~1,500 M3 + PERDIDAS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1050
| A030G | ADICIONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
172 | AD-37 | LIMPIEZA GENERAL FINAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 900